## GUIA_SUPERVISION
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE DONACIONES, TRASPLANTES Y BANCO DE SANGRE
DRECCIÓN DE BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAPIA (PRONAHEBAS) - DIBAN
GUÍA DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA CENTROS DE HEMOTERAPIA Y BANCOS DE SANGRE TIPO II
DATOS GENERALES:
Codigo Ipress
Nombre del Establecimiento:
| Sector al que pertenece: | [5 empty] | Tipo de Banco:
Dirección de Salud a la que pertenece :
| Categoría del Establecimiento: |  | .
Dirección:
| Teléfono: |  | Anexo(s):
Director General / Ejecutivo
Jefe o Responsable del Banco de Sangre
| E-mail : | [6 empty] | Teléfono:
Nombre del Entrevistado
Número y fecha de Registro de Inscripción del Centro de Hemoterapia:
Aplicación de la Guía de Evaluación y Supervisión para Centros de Hemoterapia
| Fecha(s) |  |  | Hora de Inicio: |  |  |  | Hora de Término:
Supervisor(es):
Colocar "SI" o "NO" según cumpla o no cumpla con lo indicado
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | OPCIONES (SÍ HUBIERA) | MARCAR SI CUMPLE (X) | ESPECIFICAR | OBSERVACIÓN | VERIFICADOR / RECOMENDACIONES | OBSERVACIONES | PESO / GRAVEDAD
| RESPONSABILIDAD GERENCIAL | [9 empty] | Numérico | Nulo/Leve/ Moderado/Grave
I. ORGANIZACIÓN
| ¿Cuenta con manual de organización y funciones (MOF) institucional u otro equivalente? | [7 empty] | El MOF del CH y BS puede estar incluido dentro del MOF del servicio de Laboratorio o de Patología Clínica Verificar fecha de aprobación Referencia: Directiva Sanitaria N° 011-MINSA/DGSP - V.01 |  | 5 | LEVE
| ¿Cuenta con el reglamento de organización y funciones (ROF) del Banco de Sangre u otro equivalente? | [7 empty] | ROF institucional |  | 5 | LEVE
| ¿Cómo está considerado en el ROF institucional el Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre como Servicio / Departamento / Área? |  |  |  | SERVICIOS |  |  |  | Fecha de resolución del ROF: |  | 0 | NULO
[5 empty] | DEPARTAMENTO | [5 empty] | 2 | NULO
[5 empty] | AREA | [5 empty] | 3 | NULO
| ¿Esta publicado el organigrama? | [7 empty] | Verificar Organigrama |  | 4 | LEVE
| ¿Cuenta con flujo de trabajo del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre? | [7 empty] | Solicitar y verificar Diagrama de flujo de trabajo |  | 4 | LEVE
| ¿Cuenta con flujo de atención al Postulante / Donante ? | [7 empty] | Diagrama de flujo de atención. Referencia: Diagrama de Flujo EG05-PC01-A/B y EG05-PC02-A/B, EG05-PC03. EG05-PC04-A/B |  | 4 | LEVE
| ¿Tiene designado un responsable del sistema de calidad del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre? | [7 empty] | Documento de designación ¿Está definida su función por escrito? Referencia: EG01-CC04 |  | 5 | LEVE
| ¿Cuenta con un manual de gestión de la calidad de acuerdo al Sistema de Gestión de la Calidad de Pronahebas? | [7 empty] | Verificar |  | 5 | LEVE
| Reporta estadistica mensual de manera oportuna a traves de HEMORED | [7 empty] | Solicitar copia de la estadística mensual y cargo. Referencia: Directiva Sanitaria N° 011-MINSA/DGSP-v.01 |  | 5 | LEVE
| ¿Cuenta con registro de stock diario de hemocomponentes? | [9 empty] | 5 | LEVE
| ¿Cuenta con manual de procedimientos operativos estandarizados (POE) institucional que incluya procedimientos técnicos y administrativos? | [7 empty] | Verificar Fecha de aprobación y fecha de vigencia Referencia: D.S. 03-95-SA, Capitulo III, Art. 15° Indice maestro de POE |  | 5 | LEVE
| ¿Cuenta con Manual de Bioseguridad? | [7 empty] | Verificar, la existencia de un Manual de Bioseguridad Institucional vigente. Referencia: NT N° 015-MINSA/DGSP - V.01 |  | 5 | LEVE
| ¿Cuenta con guía de procedimientos para tratar reacciones adversas en los donantes en el área de extracción? | [7 empty] | Referencia: Criterio de Calidad EG07-CC02 |  | 4 | MODERADO
| ¿Cuenta con un plan aprobado para la promoción de la donación voluntaria de sangre? | [7 empty] | Verificar el Plan vigente y debidamente aprobado. |  | 5 | LEVE
| ¿Se aplica y se cumple el plan para la promoción de la donación voluntaria de sangre? | [7 empty] | Verificar |  | 4 | LEVE
| ¿Cual es el porcentaje de donación voluntaria en el Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre? | [7 empty] | Verifcar registro de donación voluntaria de sangre del útlimo año |  | 4 | LEVE
| ¿Cuenta con plan de capacitación anual, aprobado e incluido en el plan institucional? | [7 empty] | Se verifica: Certificados de última capacitación realizada Capacitación efectuada por: r Institución educativa r Sociedad científicas r Colegios Profesionales Referencia: Criterio de Calidad EG02-CC03 y EG02-CC04 |  | 4 | LEVE
II. DIRECCIÓN
| ¿Cuentan con jefe del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre designado con documento oficial? | [7 empty] | Documento y fecha de designación: | Dejar constancia en el sistema de esta información | 5 | GRAVE
| Tipo de condición laboral |  |  |  | NOMBRADO | [5 empty] | 4 | NULO
[5 empty] | CONTRATADO (CAS) | [5 empty] | 4 | NULO
[5 empty] | OTROS | [5 empty] | 4 | LEVE
III. DOCUMENTOS NORMATIVOS
| ¿Cuenta con convenios para la provisión de servicios autorizados y avalados por la dirección de la institución? | [7 empty] | Referencia: Directiva Sanitaria N° 011 -MINSA/DGSP - V.01, Organización - Gestión. |  | 3 | NULO
| Indique con qué instituciones tiene convenios |  |  |  | 1 |  |  |  | Vigente |  | 0 | NULO
[5 empty] | 2 | [5 empty] | 0 | NULO
[5 empty] | 3 | [5 empty] | 0 | NULO
[5 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | NULO
[5 empty] | 5 | [5 empty] | 0 | NULO
[5 empty] | 6 | [5 empty] | 0 | NULO
| ¿Se dispone en el servicio de copias de leyes, normas, reglamentos actualizados del PRONAHEBAS así como los documentos de las últimas supervisiones realizadas (PRONAHEBAS y las DIRIS/DIRESAS/GERESAS)? | [7 empty] | Verificar existencia y disponibilidad, Ley, Reglamento y SGC Referencia: D.S. 03-95-SA, Capitulo III, Art. 15° y Criterio de calidad EG06-CC01, cuarto punto |  | 4 | NULO
| ¿Cuenta con formatos estandarizados de acuerdo al SGC? | [7 empty] | Verificar Referencia: Criterio de calidad EG06-CC01, segundo punto |  | 4 | MODERADO
| ¿Realiza el registro de los formatos de acuerdo al SGC? | [7 empty] | Completo / Parcial |  | 5 | GRAVE
| ¿Cuenta con registro de donantes de acuerdo al SGC? | [7 empty] | Tipo: Manual y/o Informático Referencia: EG05-FR06 |  | 4 | MODERADO
| ¿Se realiza el registro en el libro de transfusiones de acuerdo al SGC? | [7 empty] | Tipo: Manual y/o Informático Referencia: EG05-FR07 |  | 5 | GRAVE
| ¿Cuenta con archivo de reacciones adversas en el receptor de acuerdo al SGC? | [9 empty] | 5 | GRAVE
| ¿Cuenta con registro de reportes de incidentes, errores, accidentes y no conformidades de acuerdo al SGC? | [9 empty] | 0 | NULO
RECURSOS HUMANOS
| Jefe del servicio: Médico Cirujano Patólogo Clínico o Hematólogo Clínico | [7 empty] | Verificar cv actualizado y de acuerdo a SGC Grupo ocupacional: |  | 5 | GRAVE
| Médicos Cirujanos Patólogos Clínicos o Hematólogos Clínicos asistentes | [7 empty] | Verificar cv actualizado y de acuerdo a SGC Grupo ocupacional: |  | 4 | NULO
| Tecnólogos Médicos | [7 empty] | Verificar cv actualizado y de acuerdo a SGC Grupo ocupacional: |  | 5 | GRAVE
| Técnicos de Laboratorio | [7 empty] | Verificar CV Grupo ocupacional: |  | 4 | LEVE
| Biólogos | [7 empty] | Verificar CV Grupo ocupacional: |  | 4 | GRAVE
| Enfermeras | [7 empty] | Verificar CV Grupo ocupacional: |  | 2 | NULO
| Otros profesionales (indicar cantidad y profesión) | [7 empty] | Verificar CV Grupo ocupacional: |  | 1 | NULO
| Secretaria | [7 empty] | Verificar CV Grupo ocupacional: |  | 3 | NULO
| Digitador | [7 empty] | Verificar CV Grupo ocupacional: |  | 3 | LEVE
| ¿Cuenta con personal profesional en Banco de Sangre para atención de 24 hrs? | [7 empty] | Adjuntar rol de guardias Referencia: Directiva Sanitaria N° 011-MINSA/DGSP V.01 |  | 5 | GRAVE
PROCESOS
I. DONANTES, INSUMOS Y SERVICIOS
104 | ¿Cuál es el horario de atención efectiva para postulantes? | [7 empty] | Verificar si se encuentra publicado en el área de recepción o sala de espera |  | 4 | NULO
105 | ¿Cuenta con Registro de Postulantes de acuerdo al SGC? | [7 empty] | Tipo: Manual y/o Informático Referencia: Diagrama EG05-PC01-A/B/C/D |  | 5 | MODERADO
106 | ¿Verifica identidad del postulante con DNI vigente? | [7 empty] | Verificar proceso |  | 5 | MODERADO
107 | ¿Qué Documentos de Identidad son aceptados? |  |  |  | DNI | [5 empty] | 0 | NULO
108 |  |  |  |  | PASAPORTE
109 |  |  |  |  | CARNET DE EXTRANJERÍA
110 | ¿Aplica ficha de selección vigente del Postulante? | [7 empty] | Verificar formato Referencia: Formato EG05-FR01 |  | 5 | MODERADO
111 | ¿Aplica la ficha edipemiológica para diferimiento por COVID 19? | [9 empty] | 5 | MODERADO
112 | ¿Aplica metodología de entrevista o autoaplicado? |  |  |  | ENTREVISTA |  |  |  | Verificar y recomendar entrevista |  | 4 | NULO
113 |  |  |  |  | AUTOAPLICADO | [5 empty] | 0 | MODERADO
114 | ¿Quién realiza la selección del postulante/donante?: |  |  |  | Médico Cirujano Patólogo Clínico o Hematólogo Clínico |  |  |  | Verificar |  | 5 | NULO
115 |  |  |  |  | Tecnólogo Médico | [5 empty] | 4 | NULO
116 |  |  |  |  | Otros | [5 empty] | 3 | LEVE
117 | ¿Aplica ficha de autoexclusión previa información? | [7 empty] | Registro Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC04, literal B, numeral 1, texto final donde señala: "Los donantes prospectivos serán informados de la importancia de abandonar por ellos mismos el proceso de donación si creen que su sangre no es apta para transfusión" |  | 5 | GRAVE
118 | ¿El área de entrevista es adecuada para guardar la confidencialidad? | [9 empty] | 4 | MODERADO
119 | ¿Aplica ficha de consentimiento informado al donante? | [7 empty] | Registro Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC02, literal A, numeral 1. Formato EG05-FR05 |  | 4 | MODERADO
120 | ¿Realiza examen físico? |  |  |  | COMPLETO |  |  |  | Señalar que se evalúa. Se con considera examen completo aquel que contempla pesom talla, PA, pulso, exámen de piel. Referencia: Formato EG05-FR05 |  | 5 | NULO
121 |  |  |  |  | INCOMPLETO | [5 empty] | 5 | MODERADO
122 | ¿Las fichas de selección son validadas por el jefe del CH y BS? | [7 empty] | Revisar sello y firma |  | 4 | MODERADO
123 | ¿Registra causas de diferimiento? | [7 empty] | Revisar ficha y Registros de postulante. |  | 4 | MODERADO
124 | ¿Registran los donantes diferidos temporal y permanentemente? | [7 empty] | Revisar ficha y Registros de postulante. |  | 4 | MODERADO
125 | ¿Realiza determinación de grupo sanguíneo y hemoglobina/hematocrito? | [7 empty] | Revisar Registro Referencia: Criterio de Calidad EG05--TB05 del SGC |  | 5 | GRAVE
126 | ¿Realizan pruebas de tamizaje? | [7 empty] | Cumplen con requisitos (verificar etiquetado de muestras) Referencia: Diagrama de Flujo EG05-PC02: Selección del Postulante. |  | 5 | GRAVE
PRE DONACIÓN
POST DONACIÓN
AMBOS
127 | ¿Se entregan resultados de las pruebas de tamizaje al donante? | [7 empty] | Registro de entrega |  | 4 | MODERADO
128 | ¿Cuál es el medio de entrega de los resultados no reactivos? |  |  |  | EMAIL | [5 empty] | 0 | NULO
129 |  |  |  |  | PRESENCIAL
130 | En caso de obtener algún resultado Reactivo, ¿qué procedimiento se sigue? | [7 empty] | Reporta a Epidemiología / VIH / Metaxénicas (verificar cumplimiento) Referencia: Proceso EG05-PC15 del SGC |  | 0 | NULO
131 | II. DE LA EXTRACCION
132 | ¿Cuenta con sillones para hemodonación ? | [7 empty] | Verificar Posición invertida Referencia: NTS N° 110-MINSA/DGIEM-V01, Anexo 20 |  | 3 | MODERADO
133 | ¿Utiliza hemobascula durante la extracción? | [7 empty] | Verificar Referencia: Directiva Sanitaria N° 011-MINSA/DGSP V.01 |  | 5 | GRAVE
134 | Forma de sellado de tubuladura: |  |  |  | MANUAL | [5 empty] | 0 | NULO
135 |  |  |  |  | SELLADOR ELECCTRONICO
136 | Indicar que tipo de bolsa colectora utilizan. |  |  |  | DOBLE | [5 empty] | 0 | NULO
137 |  |  |  |  | TRIPLE
138 |  |  |  |  | CUADRUPLE
148 | ¿Realiza procedimientos de flebotomía terapéutica? | [7 empty] | Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC06, literal G |  | 0 | NULO
139 | III. CONTROL Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AUTÓLOGOS
140 | ¿Aplica procedimiento del SGC para donación autologa? | [9 empty] | 0 | NULO
141 | ¿Aplica formato de interconsulta para donación autologa? | [7 empty] | Verificar archivo Referencia: Formato EG05-FR02 | Vinculado a lo anterior, si no aplica desactivar | 0 | NULO
142 | ¿Aplica formato para donación autologa y el consentimiento del paciente? | [7 empty] | Verificar el Registro Referencia: Formato EG05-FR03 |  | 0 | NULO
143 | ¿Se aplica requisitos especificados en el SGC para la donación autóloga por Aféresis? | [7 empty] | Verificar si los conoce el personal. Verificar Hoja de Lectura del SGC |  | 0 | NULO
144 | ¿Realiza pruebas de tamizaje a sangre autóloga? | [7 empty] | Verificar Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC08, acápite E |  | 0 | NULO
145 | ¿La etiqueta de sangre autóloga contiene frases como: "Donante Autólogo", "Para uso autólogo"? | [7 empty] | Verificar en la Unidad |  | 0 | NULO
146 | ¿Se almacena la sangre para transfusión autóloga separada de los componentes no autólogos? | [7 empty] | Verificar en conservadora |  | 0 | NULO
147 | ¿Utiliza otros procedimientos para recoger sangre autóloga? | [7 empty] | Indicar otros procedimientos |  | 0 | NULO
149 | IV. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE COMPONENTES SANGUÍNEOS
150 | ¿Es posible realizar la trazabilidad de los componentes sanguíneos? | [7 empty] | Realizar la trazabilidad Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC01, literal F, numeral 2: Rastreo de la sangre, componentes y tejido. (Glosario de Términos del SGC. Pág. 85) |  | 4 | MODERADO
151 |  |  |  |  | MANUAL | [5 empty] | 0 | NULO
152 |  |  |  |  | DIGITAL
153 | ¿Se usa sistema de identificación única (Alfanumérico) a cada unidad de sangre y componentes? | [7 empty] | Verificación visual Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC01, literal F, numeral 5. |  | 4 | MODERADO
154 | ¿Los Sellos de Calidad son colocados previo al almacenamiento final de los mismos de acuerdo a lo establecido en el SGC? | [7 empty] | Verificar Referencia: Diagrama de Flujo EG05-PC09: Almacenamiento |  | 5 | GRAVE
155 | V. PRUEBAS A LA SANGRE DEL DONANTE
156 | ¿Se realizan todas las pruebas de tamizaje serológico en el Servicio de Banco de Sangre? | [7 empty] | Verificar todas las pruebas infecciosas. Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC08, literal D y E del SGC |  | 5 | GRAVE
157 | - Pruebas para VIH 1-2 |  |  |  | ELISA |  |  |  | Verificar |  | 5 | GRAVE
158 |  |  |  |  | QUIMIOLUMINISCENCIA
159 |  |  |  |  | ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA
160 | - Pruebas para HBsAg |  |  |  | ELISA |  |  |  | Verificar |  | 5 | GRAVE
161 |  |  |  |  | QUIMIOLUMINISCENCIA
162 |  |  |  |  | ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA
163 | - Pruebas para anti-HBc Total |  |  |  | ELISA |  |  |  | Verificar
164 |  |  |  |  | QUIMIOLUMINISCENCIA | [5 empty] | 5 | GRAVE
165 |  |  |  |  | ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA
166 | - Pruebas para VHC |  |  |  | ELISA |  |  |  | Verificar |  | 5 | GRAVE
167 |  |  |  |  | QUIMIOLUMINISCENCIA
168 |  |  |  |  | ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA | [5 empty] | 5 | GRAVE
169 | - Pruebas para HTLV I-II |  |  |  | ELISA |  |  |  | Verificar
170 |  |  |  |  | QUIMIOLUMINISCENCIA
171 |  |  |  |  | ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA
172 | - Pruebas para Chagas (Trypanosoma cruzi) |  |  |  | ELISA |  |  |  | Verificar
173 |  |  |  |  | QUIMIOLUMINISCENCIA | [5 empty] | 5 | GRAVE
174 |  |  |  |  | ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA
175 | - Pruebas para Sífilis (Treponema pallidum) |  |  |  | ELISA |  |  |  | Verificar
176 |  |  |  |  | QUIMIOLUMINISCENCIA | [5 empty] | 5 | GRAVE
177 |  |  |  |  | ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA
178 | - Otras Pruebas | [7 empty] | Especificar |  | 0 | NULO
180 | Indique fecuencia para realizar el tamizaje serológico |  |  |  | DIARIO | [5 empty] | 0 | NULO
181 |  |  |  |  | INTERDIARIO
182 |  |  |  |  | MAYOR A UNA SEMANA
183 | Indique el promedio de pruebas que se tamizan por corrida | [7 empty] | Verificar estadistica de los ultimos 3 meses |  | 0 | NULO
184 | ¿Se procesan por duplicado las muestras reactivas o en zona gris? | [7 empty] | Verificar archivo Referencia: NT N° 014-MINSA/DGSP V.01, Arbol de desiciones para las pruebas de tamizaje donantes de sangre. |  | 5 | GRAVE
185 | ¿Las muestras reactivas inicialmente se re-evalúan? | [7 empty] | Indicar tipo de muestra con la que re-evalúan |  | 5 | GRAVE
186 |  |  |  |  | NUEVA MUESTRA | [5 empty] | 0 | NULO
187 |  |  |  |  | CON MUESTRA ALMACENADA
188 |  |  |  |  | PLASMA DE LA UNIDAD EXTRAIDA
189 | ¿Se realizan en CH y BS, pruebas confirmatorias si el resultado de una o más análisis es reactivo? | [7 empty] | Verificar e indicar a que marcador serológico. |  | 5 | GRAVE
190 | ¿Se determina sistemáticamente el grupo sanguíneo ABO y factor Rh(D) globular? | [7 empty] | Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC08, literal A y B del SGC |  | 5 | GRAVE
191 | ¿Se determina sistemáticamente el grupo sanguíneo ABO y factor Rh(D) sérico? | [7 empty] | Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC08, literal A y B del SGC |  | 5 | GRAVE
192 | ¿Se realiza estudio de fenotipo Rh? | [7 empty] | Referencia: Formato EG05-FR01 / Formato de Selección del Donante, pág. 02, Exámenes complementarios. |  | 5 | GRAVE
193 | ¿Se realiza el estudio confirmatorio de las muestras/unidades Rh(D) negativas? | [7 empty] | Indicar metodo Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC08, literal B: Tipificación Rh de todas las unidades recolectadas. |  | 5 | GRAVE
194 | ¿A las Unidades se le realiza el rastreo para anticuerpos irregulares de acuerdo a lo establecido en el SGC? | [7 empty] | Indicar metodo Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC08, literal C: Detección de anticuerpos irregulares. |  | 5 | GRAVE
195 | VI. FRACCIONAMIENTO Y ETIQUETADO
196 | ¿Que metología utiliza para el fraccionamiento? |  |  |  | MANUAL |  |  |  | . |  | 0 | NULO
197 |  |  |  |  | SEMIAUTOMATIZADO
198 |  |  |  |  | AUTOMATIZADO
199 | ¿Se utilizan etiquetas para la identificación de la unidad de sangre y componentes sanguíneos? | [7 empty] | Verificar Referencia: Diagrama de Flujo EG05-PC08: Etiquetaje, y Tabla EG05-TB01: Requisitos para el etiquetado de sangre y componentes. |  | 4 | MODERADO
200 | - Identificación de la institución recolectora | [9 empty] | 4 | MODERADO
201 | - Identificación numérica o alfanumérica de la unidad | [9 empty] | 4 | MODERADO
202 | - Tipo, volumen o cantidad del componente sanguíneo: | [9 empty] | 4 | MODERADO
203 | - Tipo y volumen de anticoagulante: | [9 empty] | 4 | MODERADO
204 | - Grupo ABO y tipo Rh(D) | [9 empty] | 4 | MODERADO
205 | - Fecha de recolección: | [9 empty] | 4 | MODERADO
206 | - Resultado de las pruebas de tamizaje: | [9 empty] | 4 | MODERADO
207 | - Fecha de expiración: | [9 empty] | 4 | MODERADO
208 | - Otras etiquetas especiales: | [9 empty] | 0 | NULO
209 | ¿Se utiliza en determinados procesos etiquetados especiales? | [7 empty] | Verificar Referencia: Diagrama de Flujo EG05-PC08: Etiquetaje, y Tabla EG05-TB01: Requisitos para el etiquetado de sangre y componentes. | Agregar Desgloce como checkbox | 0 | NULO
210 |  |  |  |  | Productos Irradiados | [5 empty] | 0 | NULO
211 |  |  |  |  | Producto Leucorreducido | [5 empty] | 0 | NULO
212 |  |  |  |  | Componentes en pool | [5 empty] | 0 | NULO
213 | VII. DE LA TRANSFUSIÓN:
214 | A. Documentos
215 | ¿Se cuenta con solicitud transfusional de acuerdo al SGC? | [7 empty] | Referencia: Formato EG05-FR08 |  | 5 | GRAVE
216 | ¿Las solicitudes transfusionales se llenan adecuadamente y de manera legible de acuerdo a lo establecido en el SGC? | [7 empty] | Verificar firma y sello del medico solicitante Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC11, literal A |  | 5 | GRAVE
219 | B. Pruebas al Receptor
220 | ¿Se determina sistemáticamente el grupo ABO y factor Rh(D) globular de acuerdo a lo establecido en el SGC? | [7 empty] | Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC12, literal A y B del |  | 5 | GRAVE
221 | ¿Se determina sistemáticamente el grupo ABO y factor Rh(D) sérico de acuerdo a lo establecido en el SGC? | [7 empty] | Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC12, literal A y B del |  | 5 | GRAVE
222 | ¿Se realiza estudio de fenotipo Rh? | [7 empty] | Verificar estudio de Fenotipo Rh. |  | 5 | GRAVE
223 | ¿Se le realiza el rastreo para anticuerpos irregulares de acuerdo a lo establecido en el SGC? | [7 empty] | Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC12, literal C |  | 4 | MODERADO
224 | ¿Se realiza la prueba cruzada serológica de acuerdo a lo establecido en el SGC? | [7 empty] | ¿Qué Técnica emplean? Verificar registros Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC13 |  | 5 | GRAVE
225 |  |  |  |  | MANUAL
226 |  |  |  |  | SEMIAUTOMATIZADO
227 |  |  |  |  | AUTOMATIZADO | [5 empty] | 0 | NULO
228 | C. Retención de muestras de Sangre
229 | ¿Almacena muestras del donante/unidad y receptor de acuerdo al SGC? | [7 empty] | Verificar almacenamiento por 7 días Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC11 acápite C |  | 5 | MODERADO
230 | D. Hemovigilancia
231 | ¿Se dispone de copia de la hoja de conducción de transfusión en Banco de Sangre? | [7 empty] | Verificar el archivo de las copias de las hojas de conducción, las que deben de corresponder con el acta de eliminación de la bolsa de la unidad transfundida. (Referencia: Criterio de Calidad EG10-CC03, Descarte de sangre, componentes y Tejidos. último párrafo) Solicitar una Historia Clínica para evidenciar la Hoja de Conducción. |  | 4 | MODERADO
232 | ¿Los casos de reacción adversa Transfusional, son notificados inmediatamente al Banco de Sangre? | [7 empty] | Revisar hoja de conducción y Formato de reacciones adversas. Referencia: Formato EG07-FR02 |  | 5 | GRAVE
233 | VIII. SELECCIÓN DE SANGRE Y COMPONENTES EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
234 | A. PREPARACION DE COMPONENTES SANGUÍNEOS
235 | ¿En la preparación de hemocomponentes realizan procedimientos especiales? | [7 empty] | En caso de convenio, solicitar el convenio vigente. |  | 0 | NULO
236 | IRRADIACIÓN | [7 empty] | En caso de convenio, solicitar el convenio vigente. |  | 0 | NULO
237 | LEUCOREDUCCIÓN
238 | INACTIVACION DE PATÓGENOS
239 | B. OTRAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
240 | ¿El Establecimiento cuenta con Guia de Práctica Clinica para el manejo de pacientes con hemorragias masivas, validado conjuntamente con Banco de Sangre? | [7 empty] | Verificar documento Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC15, literal D |  | 4 | MODERADO
241 | C. CITAFÉRESIS PARA RECOLECTAR COMPONENTES
243 | ¿Realiza otros procedimientos de aféresis? | [9 empty] | 0 | NULO
244 | D. RECAMBIO PLASMÁTICO TERAPEUTICO
245 | ¿Realiza procedimientos de plasmaferesis terapéuticas? | [7 empty] | Indicar dónde se realiza
246 | ¿Se registran los procedimientos de plasmaféresis? | [7 empty] | Verificar registro Referencia: Formato EG05-FR06: Registro de Donantes
247 | ¿Disponen de atención médica de emergencia en caso de reacciones adversas durante la plasmaféresis? | [7 empty] | Verificar Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC05, literal B, numeral 2.2
248 | ¿Cumple el sistema de plasmaféresis con las condiciones mínimas internacionalmente establecidas? | [7 empty] | Verificar en el POE Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC05, literal B.
249 | ¿Se ajustan en la plasmaféresis los volúmenes extraídos a la condición del donante? | [7 empty] | Verificar en el POE Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC06, literal F, numeral 2.
250 | E. COLECTA DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS
251 | ¿Se realiza procedimeintos de colecta de Células Progenitoras Hematopoyéticas? | [7 empty] | Indicar método y equipamiento |  | 4 | NULO
252 |  |  |  |  | Método
253 |  |  |  |  | Equipo
F. PLAQUETAFERESIS
245 | ¿Realiza procedimientos de plaquetaferesis terapéuticas? | [7 empty] | Indicar dónde se realiza |  | 0 | NULO
246 | ¿Se registran los procedimientos de plaquetaferesis? | [7 empty] | Verificar registro Referencia: Formato EG05-CC07: Registro de Donantes | Vinculado a lo anterior, si no aplica desactivar | 0 | NULO
247 | ¿Disponen de atención médica de emergencia en caso de reacciones adversas durante la plaquetaferesis? | [7 empty] | Verificar Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC07, literal B, numeral 2.2 |  | 0 | NULO
248 | ¿Cumple el sistema de plaquetaferesis con las condiciones mínimas internacionalmente establecidas? | [7 empty] | Verificar en el POE Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC07, literal B. |  | 0 | NULO
249 | ¿Se ajustan en la plaquetaferesis los volúmenes extraídos a la condición del donante? | [7 empty] | Verificar en el POE Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC07, literal F, numeral 2. |  | 0 | NULO
254 | IX. INSPECCIÓN FINAL DE LA SANGRE Y COMPONENTES ANTES DE SU LIBERACIÓN
255 | ¿Antes de su liberación se rotulan las unidades de acuerdo a lo indicado en el SGC? | [7 empty] | Verificar rotulado Nombre y apellido del receptor, Grupo Sanguineo ABO/Rh(D) del receptor, Id. De la Unidad, Prueba de Compatibilidad. Comprobar si cuenta con el respectivo Sello de Calidad. Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC17, acápite A y B. |  | 5 | MODERADO
256 | ¿Se registra la fecha y hora de liberación, así como el personal que recepciona el producto? | [7 empty] | Verificar registros |  | 5 | MODERADO
257 | ¿En caso de emergencia se puede liberar un producto antes de completar las pruebas de compatibilidad? | [7 empty] | Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC17, literal D |  | 0 | NULO
258 | ¿Se inspecciona de manera visual el producto antes de ser liberado? | [7 empty] | Preguntar ¿Qué inspecciona? Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC16. |  | 0 | NULO
259 | ¿Se re-emite (re-utiliza) sangre que fue devuelta al CH y BS de acuerdo a lo establecido en el SGC? | [7 empty] | Referencia: criterio de calidad EG05-CC17, literal C | Agregar item para especificar el tiempo | 5 | GRAVE
SISTEMAS DE CALIDAD
MEJORAMIENTO DEL PROCESO A TRAVES DE SISTEMAS DE CALIDAD: MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
A. Pruebas de Inmunohematología
| ¿Cuenta con un sistema de control de calidad interno en inmunohematolgia? | [7 empty] | Indique cuál? Verificar Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC01, literal C. |  | 0 | NULO
| ¿Participa en un programa de evaluación externa de desempeño en inmunohematolgia? | [7 empty] | Indique cuál? Verificar Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC01, literal B, 2do párrafo. |  | 0 | NULO
| ¿Realiza control de calidad a los reactivos de Inmunohematología? | [7 empty] | Verificar registros de Título y Avidez Solicitar el POE |  | 0 | NULO
B. Pruebas de Inmunoserología
| ¿Cuenta con un sistema de control de calidad interno en inmunoserología? | [7 empty] | Indique cuál? Verificar Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC01, literal C. |  | 0 | NULO
| ¿Verifica sus gráficas de calidad? (Levey-Jennings, otras) | [7 empty] | Verificar |  | 0 | NULO
| ¿Aplica las reglas de Westgard u otras para evidenciar probables errores? | [7 empty] | Verificar registro |  | 0 | NULO
| ¿Registra las medidas preventivas y correctivas cuando amerita? | [7 empty] | Verificar cambios de lote, recalibración, etc. |  | 0 | NULO
| ¿Participa en un programa de evaluación externa de desempeño en inmunoserolgia? | [7 empty] | Indique cuál? Verificar Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC01, literal B, 1er párrafo. |  | 0 | NULO
INS
Segunda Opinion
Tercera Opinión
ALMACENAMIENTO
| Stock de Plaquetas Simple: | [7 empty] | Verificar registro de stock de hemocomponentes y el equipo de almacenamiento de hemocomponentes |  | 0 | NULO
Stock de Plaquetas Aferesis:
| Stock de Paquete Globular | [9 empty] | 0 | NULO
| Stock de Plasma Fresco Congelado | [9 empty] | 0 | NULO
| Stock de Crioprecipitado | [9 empty] | 0 | NULO
| ¿Se dispone de conservadores/congeladores o cámaras frías específicas para banco de sangre para almacenamiento de acuerdo a su demanda? | [7 empty] | Verificar demanda a traves de cantidad de unidades que procesan por día. Referencia: Criterio de Calidad EG03-CC05, numeral 1. |  | 5 | GRAVE
| ¿Se registra la temperatura de acuerdo al SGC? | [7 empty] | Verificar temperatura de conservadoras, congeladoras e incubador-rotador de plaquetas Referencia: Criterio de Calidad EG03-CC05 acápite 4 |  | 4 | MODERADO
| ¿Se tiene en cuenta la temperatura para la distribución externa y el transporte de sangre y componentes sanguíneos? | [7 empty] | Como realizan el control de la cadena de frió (Describir) Referencia: Criterio de Calidad EG05-CC06, literal E. |  | 5 | GRAVE
Producción de Hemocomponentes Anual:
| Paquete Globular: | [7 empty] | Verificar producción de hemocomponentes |  | 0 | NULO
Plaquetas
Plasma Fresco Congelado:
Crioprecipitado:
| Demanda Anual en el Establecimiento de Salud | [7 empty] | Verificar informes y registros |  | 0 | NULO
Demanda Anual a través de convenio con CH y BS tipo I
SISTEMA INFORMATICO
| ¿Se utiliza en el servicio un sistema informatico para mantener los registros? | [7 empty] | Verificar Software informático |  | 0 | NULO
| ¿Desde cuando utiliza un sistema informático? | [9 empty] | 0 | NULO
| Indicar ¿Cuál sistema informático viene utilizando? | [9 empty] | 0 | NULO
| El sistema informatico que viene utilizando es: |  |  |  | PROPIO | [5 empty] | 0 | NULO
ENTRAGADO EN CALIDAD DE CESIÓN DE USO
| ¿La información es fácilmente recuperable (Cuenta con Backup)? | [7 empty] | Solicitar recuperación de un registro backup dentro de los últimos 5 años Referencia: EG06, Conservación y Mantenimiento |  | 0 | NULO
CALIFICACIÓN BIOLÓGICA
I. CALIFICACION BIOLOGICA: INMUNOSEROLOGÍA
| ¿Es abastecido oportunamente con insumos y reactivos? | [7 empty] | Si la respuesta es afirmativa señalar por cuanto tiempo aproximadamente |  | 5 | GRAVE
| ¿Han existido periodos de carencia de reactivos para tamizaje de enfermedades infecciosas? | [7 empty] | Por cuanto tiempo aproximadamente, que prueba y que medidas se adoptaron. |  | 5 | GRAVE
| Responsable (s) del procesamiento | [9 empty] | 0 | NULO
| Profesión del responsable del procesamiento |  |  |  | Tecnólogo Médico | [5 empty] | 0 | NULO
Biólogo
Otra Profesión
| ¿Cuenta con registros de muestras procesadas? | [7 empty] | Verificar archivos de lecturas |  | 5 | GRAVE
| ¿Los resultados se encuentran validados? | [7 empty] | Verificar firma del jefe del servició y fecha de validación |  | 5 | GRAVE
| ¿Cuenta con seroteca? | [7 empty] | Verificar condición de la seroteca |  | 5 | GRAVE
| ¿Por cuanto tiempo conserva la seroteca? |  |  |  | Menor a 1 año |  |  |  | Verificar el almacenamiento mínimo de 01 año |  | 3 | GRAVE
[5 empty] | De 1 a 2 años | [5 empty] | 4 | MODERADO
[5 empty] | De 2 a 3 años | [5 empty] | 4 | MODERADO
[5 empty] | De 3 a 4 años | [5 empty] | 5 | NULO
[5 empty] | De 5 a más | [5 empty] | 5 | NULO
II. CALIFICACION BIOLOGICA: INMUNOHEMATOLOGÍA
| ¿Es abastecido oportunamente con insumos y reactivos? | [7 empty] | Verificar registros |  | 5 | GRAVE
| ¿Han existido periodos de carencia de reactivos para pruebas inmunohematológicas? | [7 empty] | Verificar registros |  | 5 | GRAVE
| ¿Qué tecnología utiliza para el procesamiento? | [7 empty] | Indicar cuál? |  | 0 | NULO
| ¿Cuenta con registros de muestras procesadas? | [7 empty] | Verificar archivos de lecturas
| ¿Los resultados se encuentran validados? | [7 empty] | Verificar firma del jefe del servició y fecha de validación
EQUIPAMIENTO
| ¿Los equipos con los que cuenta son adecuados para el uso y demanda requeridos? | [7 empty] | Apreciación del supervisor: Anexo 1 ( Relación de equipos ) Referencia: Directiva Sanitaria N° 011-MINSA/DGSP V.01 |  | 5 | GRAVE
| ¿Se realiza la limpieza de los equipos regularmente de acuerdo a lo establecido en los respectivos manuales de usuario de cada uno de ellos? | [7 empty] | Verificar limpieza de equipos |  | 5 | GRAVE
| ¿La totalidad de equipos cuentan con identificación única, adherida, visible y con registro de último mantenimiento preventivo y/o correctivo? | [7 empty] | Verificar Referencia: Criterio de Calidad EG03-CC03 del SGC |  | 4 | MODERADO
| El espacio entre los equipos es no menor a 50 cm | [7 empty] | Verificar |  | 3 | MODERADO
| ¿Cuentan con un plan de mantenimiento preventivo de todos los equipos? | [7 empty] | Verificar Referencia: Criterio de Calidad EG03 del SGC |  | 5 | GRAVE
| ¿Los planes de mantenimiento preventivo se cumplen? | [7 empty] | Verificar con informe y órdenes de servicios. Referencia: Criterio de Calidad EG03 del SGC y Formato EG03-FR02 |  | 5 | GRAVE
| ¿El cronograma de mantenimiento anualizado se encuentra junto a cada equipo? | [7 empty] | Verificar Referencia: Formato EG03-FR02 Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos. |  | 4 | MODERADO
| ¿Cuenta con centrifuga refrigerada calibrada? | [7 empty] | Verificar última calibración Referencia: Criterio de Calidad EG03-CC01 del SGC |  | 5 | GRAVE
| ¿Cuenta con pipetas calibradas? | [7 empty] | Verificar documento de ultima calibración Referencia: Criterio de Calidad EG03-CC01 del SGC |  | 5 | GRAVE
| ¿Utiliza balanza de doble plato/digitales? | [7 empty] | Verificar |  | 5 | MODERADO
| Operatividad y calibración de equipos para inmunohematología | [7 empty] | Verificar informes de calibración |  | 5 | GRAVE
RELACIÓN DE EQUIPAMIENTO
| DENOMINACION DEL EQUIPO CRITICO |  | Cantidad
|  |  | Cesion en Uso |  | Propios |  | OBSERVACIÓN
Balanza digital o de 2 brazos hasta 3 Kg.
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Balanza y tallimetro.
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Baño María
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Centrifuga de inmunohematologia.
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Centrífuga de microhematocrito o hemoglobinometro
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Centrífuga refrigerada
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Conservadora de sangre de + 2 a + 6 ªC, con registro de temperatura y/o alarma audiovisual.
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Congeladora de – 20ª C o menos, con registro de temperatura y/o alarma audiovisual.
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Congelador de -70 ° o ultrafrize
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Equipo automatizado o semiautomatizado para la realización del estudio de enfermedades infecciosas
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Agitador de bolsas de sangre con báscula calibrada (HEMOBÁSCULA)
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Rotador-incubador de plaquetas.
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Separador de plasma (Manual o Automatizado)
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Pipetas automáticas (rango variable o fijo adecuadas para el procesamiento de las pruebas)
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Cronómetro (Timer)
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Termómetro para temperatura ambiental (termohidrometro)
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Descongelador de plasma
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Autoclave (propia o compartida).
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Tensiometro
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Estetoscopio
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Termómetro clínico.
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Transportador isotérmico (Cooler para transporte de unidades)
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Selladores de tubuladura.(manual o electrónico)
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Equipo automatizado para inmunohematologia .(método y modelo)
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Sillones para hemodonación.
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Equipo de aféresis
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Centrifugas para tarjetas gel
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Incubadora de tarjeta Gel
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Fraccionador de Hemocomponentes Semiautomatizado
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Conector Esteril de tubuladuras
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
| EQUIPOS ADICIONALES |  | Cantidad
|  |  | Cesion en Uso |  | Propios |  | OBSERVACIÓN
Equipo de cómputo con Internet e intranet.
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Teléfono con línea externa.
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Equipo de aire acondicionado o calefacción**
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
Equipo de radiotelefonía para quienes no cuenten con servicio telefónico. **
|  |  | Bueno |  | Bueno
|  |  | Regular |  | Regular
|  |  | Malo |  | Malo
|  |  | Marcar si está Operativo |  | Marcar si está Operativo
** Si lo amerita
INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES
| Ubicación del Centro de Hemoterapia |  |  |  | SÓTANO |  |  |  | Verificar |  | 2 | LEVE
[5 empty] | 1ER PISO | [5 empty] | 5 | NULO
[5 empty] | 2DO PISO | [5 empty] | 2 | LEVE
[5 empty] | OTROS | [5 empty] | 1 | MODERADO
| Tipo de accesos |  |  |  | DIRECTO |  |  |  | Verificar |  | 0 | NULO
ESCALERA
ASCENSOR
RAMPA
| Área física: | [7 empty] | *Solicitar copia del plano en primera visita Referencia: Directiva Sanitaria N° 011-MINSA/DGSP-V.01
| Número de ambientes | [9 empty] | 0 | NULO
| Áreas de Trabajo: | [9 empty] | 5 | MODERADO
| ¿Cuenta con sala de espera y recepción de donantes? | [9 empty] | 5 | MODERADO
| ¿Cuenta con servicios higiénicos? | [9 empty] | 5 | MODERADO
| ¿Cuenta con consultorio médico o triaje o área de entrevista? | [9 empty] | 5 | MODERADO
| ¿Cuenta con área de extracción de sangre y reposo? | [9 empty] | 5 | MODERADO
| ¿Cuenta con sala de aféresis? | [8 empty] | VINCULADO A LA PREGUNTA SOBRE SI REALIZA AFERESIS O NO | 5 | MODERADO
| ¿La sala de aféresis es compartida? | [9 empty] | 5 | MODERADO
| ¿Cuenta con área de recepción de muestras y unidades de sangre? | [9 empty] | 5 | MODERADO
| ¿Cuenta con área de análisis de muestra de los postulantes? | [9 empty] | 5 | MODERADO
| ¿Cuenta con área para Laboratorio de Inmunoserología? | [9 empty] | 5 | MODERADO
| ¿Cuenta con área para Laboratorio de Inmunohematología? | [9 empty] | 5 | MODERADO
| ¿Cuenta con área de cuarentena? | [9 empty] | 5 | MODERADO
| ¿Cuenta con un área para fraccionamiento? | [9 empty] | 5 | MODERADO
| ¿Cuenta con un almacén propio para insumos y reactivos? | [9 empty] | 5 | MODERADO
| ¿Cuenta con un ambiente de almacenamiento diferenciado donde se ubique la congeladoras y conservadoras? | [9 empty] | 5 | MODERADO
| El ambiente de almacenamiento se encuentra a temperatura entre los 20 y 24 °C | [7 empty] | Verificar registro de temperatura |  | 5 | MODERADO
| ¿Cuenta con área administrativa? | [7 empty] | Referencia: NT 011-MINSA/DGSP - V.01, Infraestructura. |  | 5 | MODERADO
| ¿Cuenta con área para lavado, autoclavado y decontaminación? | [7 empty] | Referencia: NT 011-MINSA/DGSP - V.01, Infraestructura. |  | 5 | MODERADO
PROPIO
COMPARTIDO
[5 empty] | TERCERIZADO | [5 empty] | 5 | MODERADO
| ¿Cuenta con área para transfusión?* | [7 empty] | En caso la respuesta sea afirmativa se debe de verificar el área |  | 5 | MODERADO
| Grupo electrógeno: | [7 empty] | Referencia: NT 011-MINSA/DGSP - V.01, Equipos indispensables. |  | 5 | MODERADO
PROPIO
COMPARTIDO
TERCERIZADO
| Acceso a Internet | [7 empty] | Referencia: NT 011-MINSA/DGSP - V.01, Instalaciones. |  | 0 | NULO
| Medios de Comunicación (Teléfono, radiotelefonía, otros) | [7 empty] | Referencia: NT 011-MINSA/DGSP - V.01, Instalaciones. |  | 0 | NULO
| Existe hacinamiento de equipos y personal de acuerdo a la demanda | [7 empty] | Referencia: NT 011-MINSA/DGSP - V.01, Instalaciones. |  | 5 | MODERADO
| ¿Cuenta con área de control de calidad? | [7 empty] | Referencia: NT 011-MINSA/DGSP - V.01, Instalaciones.
| ¿Cuenta con área de distribución? | [7 empty] | Referencia: NT 011-MINSA/DGSP - V.01, Instalaciones.
BIOSEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
| ¿Se maneja y descarta la sangre y sus hemocomponentes de acuerdo a norma de bioseguridad vigente? | [7 empty] | ¿Se esterilizan sistemáticamente los dispositivos en contacto con sangre o tejido que puedan transmitir infección? Referencia: Criterio de calidad EG10-CC03 del SGC |  | 5 | GRAVE
| ¿Proveen medidas de prevención y vacunación al personal expuesto? | [7 empty] | Verificar el uso de materiales de protección (EPP adecuado) Referencia: NT N° 015-MINSA/DGSP V.01 |  | 0 | NULO
| ¿Cuentan con empresa para eliminar desechos? | [7 empty] | Solicitar manifiesto de manejo de residuos solidos biocontaminados (copia) |  | 0 | NULO
| ¿Cuenta con acta de eliminacion de unidades de acuerdo al SGC? | [7 empty] | Verificar actualización Referencia: EG010-FR02 Se recomienda incluir número de sello de calidad |  | 5 | GRAVE
OBSERVACIONES:
| Siendo las | hrs del día |  | se procede a la firma de la presente guía dando por concluido la supervisión.
| FIRMA DE SUPERVISOR(ES) | [6 empty] | FIRMA DEL JEFE DEL CENTRO DE HEMOTERAPIA